Приложение №1

к материалам общего собрания собственников  (правообладателей)

многоквартирного дома по адресу:

г. Санкт-Петербург, Ириновский проспект, дом 34, литера А

Размер платы, тарифы и цены

для владельцев жилых помещений дома на услуги по содержанию, техническому обслуживанию и управлению в отношении общего имущества многоквартирного дома по адресу: г. Санкт-Петербург, Ириновский проспект, дом 34, литера А

применяемые с 01 августа 2022 года.

| Наименование | Ед. измерения (в месяц) | Тариф действующий | Тариф с 01 августа 2022 года | Отклонение, руб./м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома |  | 37,72 | 45,86 | 8,14 |
| Содержание общего имущества многоквартирного дома | руб. /кв.м | 5,72 | 7,25 |  |
| Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома | руб. /кв.м | 6,33 | 6,33 |  |
| Уборка мест общего пользования | руб. /кв.м | 3,13 | 3,35 |  |
| Санитарное содержание придомовой территории | руб. /кв.м | 3,02 | 5,23 |  |
| Сервисное обслуживание системы видеонаблюдения | руб. /кв.м | 0,46 | 0,46 |  |
| Сервисное обслуживание системы контроля управления доступом, домофонов | руб. /кв.м | 0,59 | 0,59 |  |
| Сервисное обслуживание систем автоматической противопожарной защиты | руб. /кв.м | 0,34 | 0,34 |  |
| Эксплуатация коллективных приборов учета электрической и тепловой энергии, холодной и горячей воды, оборудования ИТП | руб. /кв.м | 0,67 | 0,67 |  |
| Сервисное обслуживание, освидетельствование, страхование лифтов | руб. /кв.м | 1,65 | 3,07 |  |
| Служба регистрационного учета | руб. /кв.м | 0,47 | 0,47 |  |
| Управление многоквартирным домом | руб. /кв.м | 5,20 | 6,20 |  |
| Аварийно-диспетчерская служба | руб. /кв.м | 5,09 | 6,09 |  |
| Служба администраторов территории | руб. /кв.м | 5,03 | 5,81 |  |
| Вознаграждение за организацию предоставления и оплаты коммунальных услуг | руб. /кв.м | 0,02 | 0,00 |  |
| Клининг фасадного остекления | руб./кв.м остекления | 4,19 | 4,19 | 0,00 |
| Обслуживание системы коллективного приёма телевидения | руб./квартира | 149,00 | 159,00 | 10,00 |

Размер платы, тарифы и цены

для владельцев нежилых помещений дома на услуги по содержанию, техническому обслуживанию и управлению в отношении общего имущества многоквартирного дома по адресу: г. Санкт-Петербург, Ириновский проспект, дом 34, литера А

применяемые с 01 августа 2022 года.

| Наименование | Ед. измерения (в месяц) | Тариф действующий | Тариф с 01 августа 2022 года | Отклонение, руб./м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома |  | 32,47 | 38,97 | 6,50 |
| Содержание общего имущества многоквартирного дома | руб. /кв.м | 5,72 | 7,25 |  |
| Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома | руб. /кв.м | 6,33 | 6,33 |  |
| Санитарное содержание придомовой территории | руб. /кв.м | 3,02 | 5,23 |  |
| Сервисное обслуживание систем автоматической противопожарной защиты | руб. /кв.м | 0,46 | 0,46 |  |
| Сервисное обслуживание системы видеонаблюдения | руб. /кв.м | 0,59 | 0,59 |  |
| Сервисное обслуживание системы контроля управления доступом | руб. /кв.м | 0,34 | 0,34 |  |
| Эксплуатация коллективных приборов учета электрической и тепловой энергии, холодной и горячей воды, оборудования ИТП | руб. /кв.м | 0,67 | 0,67 |  |
| Управление многоквартирным домом | руб. /кв.м | 5,20 | 6,20 |  |
| Аварийно-диспетчерская служба | руб. /кв.м | 5,09 | 6,09 |  |
| Служба администраторов территории | руб. /кв.м | 5,03 | 5,81 |  |
| Вознаграждение за организацию предоставления и оплаты коммунальных услуг | руб. /кв.м | 0,02 | 0,00 |  |

Размер платы, тарифы и цены

для владельцев встроенной автостоянки на услуги по содержанию, техническому обслуживанию и управлению в отношении общего имущества многоквартирного дома по адресу: г. Санкт-Петербург, Ириновский проспект, дом 34, литера А

применяемые с 01 августа 2022 года.

| Наименование | Ед. измерения (в месяц) | Тариф действующий | Тариф с 01 августа 2022 года | Отклонение, руб./м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома |  | 42,20 | 46,87 | 4,67 |
| Содержание общего имущества многоквартирного дома | руб. /кв.м | 5,72 | 7,25 |  |
| Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома | руб. /кв.м | 6,33 | 6,33 |  |
| Уборка территории автостоянки | руб. /кв.м | 8,66 | 9,80 |  |
| Сервисное обслуживание систем автоматической противопожарной защиты | руб. /кв.м | 1,30 | 1,30 |  |
| Сервисное обслуживание системы видеонаблюдения | руб. /кв.м | 0,72 | 0,72 |  |
| Сервисное обслуживание системы контроля управления доступом | руб. /кв.м | 0,34 | 0,34 |  |
| Сервисное обслуживание системы приточно-вытяжной вентиляции автостоянки | руб. /кв.м | 1,29 | 1,29 |  |
| Сервисное обслуживание подъёмно - секционных ворот | руб. /кв.м | 6,88 | 6,88 |  |
| Эксплуатация коллективных приборов учета электрической и тепловой энергии, холодной и горячей воды, оборудования ИТП | руб. /кв.м | 0,67 | 0,67 |  |
| Управление многоквартирным домом | руб. /кв.м | 5,20 | 6,20 |  |
| Аварийно-диспетчерская служба | руб. /кв.м | 5,09 | 6,09 |  |

Перечень и периодичность выполнения работ по содержанию общего имущества МКД

|  | Виды работ (услуг) | Периодичность (количество в месяц) |
| --- | --- | --- |
| 1 | СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА |
| 1.1 | Содержание общего имущества жилого дома (работы выполняются только при обнаружении соответствующих недостатков) |
| 1.1.1 | Стены и фасады |  |
|  | Отбивка отслоившейся отделки наружной поверхности стен (штукатурки, облицовочной плитки) | по мере необходимости |
|  | Удаление элементов декора, представляющих опасность | по мере необходимости |
|  | Снятие, укрепление вышедших из строя или слабо укреплённых домовых номерных знаков, лестничных указателей и других элементов визуальной информации | по мере необходимости |
|  | Укрепление козырьков, ограждений и перил крылец | по мере необходимости |
|  | Покраска фасада (частичная покраска фасада) | По мере необходимости (за исключением работ по капитальному ремонту фасада) |
| 1.1.2 | Крыши и водосточные системы |  |
|  | Укрепление оголовков дымовых, вентиляционных труб и металлических покрытий парапета | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год |
|  | Укрепление защитной решетки водоприемной воронки | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год |
|  | Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год |
|  | Прочистка водостока от засорения | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год |
|  | Укрепление рядовых звеньев, водоприемных воронок, колен наружного водостока; промазка образовавшихся свищей мастиками | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год |
|  | Проверка исправности оголовков дымоходов и вентиляционных каналов с регистрацией результатов в журнале | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год |
| 1.1.3 | Оконные и дверные заполнения |  |
|  | Укрепление, регулировка пружин, доводчиков и амортизаторов на входных дверях | по мере необходимости |
|  | Установка, укрепление ручек и шпингалетов на оконных и дверных заполнениях | по мере необходимости |
|  | Утепление оконных и дверных проемов | по мере необходимости |
| 1.1.4 | Внешнее благоустройство |  |
|  | Вывеска, снятие, укрепление фасадных табличек | по мере необходимости |
|  | Закрытие и раскрытие продухов | 1 раз год |
|  | Установка и окраска урн, решетчатых ограждений, ворот | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год |
|  | Подготовка к сезонной эксплуатации оборудования детских и спортивных площадок | 1 раз в год |
| 1.2 | Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома |
| 1.2.1 | Центральное отопление |  |
|  | Консервация и расконсервация систем центрального отопления | 1 раз в год |
|  | Регулировка кранов, вентилей и задвижек в технических подпольях, помещениях индивидуальных тепловых пунктов | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год |
|  | Регулировка и набивка сальников | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год |
|  | Уплотнение сгонов | По мере необходимости, но не реже 1 раза в год |
|  | Очистка от накипи запорной арматуры | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год |
|  | Испытание систем центрального отопления | 1 раз в год |
|  | Отключение радиаторов при их течи | по мере необходимости |
|  | Очистка грязевиков воздухосборников | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год |
|  | Промывка системы центрального отопления и горячего водоснабжения гидравлическим и гидропневматическим способом | 1 раз в год |
|  | Ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках | по мере необходимости |
|  | Утепление трубопроводов в чердачных помещениях и технических подпольях | по мере необходимости |
| 1.2.2 | Водопровод и канализация, горячее водоснабжение |  |
|  | Смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в технических помещениях | по мере необходимости |
|  | Уплотнение сгонов | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год |
|  | Прочистка трубопроводов горячего и холодного водоснабжения | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год |
|  | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках | по мере необходимости |
|  | Консервация и расконсервация поливочной системы | 1 раз в год |
|  | Утепление трубопроводов | по мере необходимости |
|  | Прочистка дренажных систем | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год |
|  | Проверка исправности канализационной вытяжки | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год |
|  | Прочистка канализационных стояков от жировых отложений | по мере необходимости |
|  | Проветривание канализационных колодцев | 1 раз в год |
|  | Прочистка люков и закрытие крышек канализационных колодцев | 1 раза в год |
|  | Прочистка ливневой, дворовой канализационной сети | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год |
|  | Устранение течи санитарно-технических приборов в технических помещениях | по мере необходимости |
|  | Утепление трубопроводов в технических подпольях | по мере необходимости |
| 1.2.3 | Электроснабжение |  |
|  | Замена перегоревших электроламп | По мере необходимости |
|  | Укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропроводки | по мере необходимости |
|  | Протяжка электрических контактов в щитах | 1 раз в год |
|  | Ремонт запирающих устройств и закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов | по мере необходимости |
|  | Обеспыливание электрооборудования | 2 раза в год |
|  | Замеры сопротивления изоляции электрооборудования | 1 раз в 3 года |
|  | Измерение температуры электрических контактов с помощью пирометра | 1 раз в неделю |
| 1.3 | Аварийное обслуживание |
| 1.3.1 | Водопровод и канализация, горячее водоснабжение |  |
|  | Ремонт и замена сгонов, фитингов на трубопроводе, ремонт и замена аварийно-поврежденной запорной арматуры | отключение стояков (локализация) на отдельных участках трубопроводов – в течение 30 минут, устранение аварийных повреждений и обратное наполнение систем – не более 3 суток с момента регистрации заявки в аварийно-диспетчерской службе дома |
|  | Установка бандажей на трубопроводе |  |
|  | Смена небольших участков трубопровода (до 2 м) |  |
|  | Ликвидация засора канализации внутри дома |  |
|  | Ликвидация засора канализационных труб "лежаков" до первого колодца |  |
|  | Заделка свищей и зачеканка раструбов |  |
|  | Замена неисправных сифонов и небольших участков трубопроводов (до 2 м), связанная с устранением засора или течи |  |
|  | Выполнение сварочных работ при ремонте или замене трубопровода |  |
| 1.3.2 | Центральное отопление |  |
|  | Ремонт и замена сгонов на трубопроводе, ремонт и замена аварийно-поврежденной запорной арматуры | в рабочее время – немедленно, в нерабочее время – в течение 12 часов, за исключением сложного ремонта |
|  | Ликвидация течи путем уплотнения соединений труб, арматуры и нагревательных приборов | в рабочее время - немедленно, в нерабочее время – в течение 12 часов |
|  | Смена небольших участков трубопровода (до 2 м) | в рабочее время – немедленно, за исключением сложного ремонта в не рабочее время – не позднее 12 часов |
|  | Выполнение сварочных работ при ремонте или замене участков трубопровода | в рабочее время – не позднее 12 часов, в не рабочее время – не позднее суток, за исключением сложного ремонта |
| 1.3.3 | Электроснабжение |  |
|  | Замена (восстановление) неисправных участков электрической сети: - внешние линии электроснабжения - внутридомовая электрическая сеть | - при наличии переключателей кабелей на вводе в дом в течение времени, необходимого для прибытия персонала, обслуживающего дом -в рабочее время - в течение 4 часов в нерабочее время – в течение 12 часов, за исключением сложного ремонта |
|  | Замена предохранителей, автоматических выключателей на домовых вводно-распределительных устройствах и щитах, в поэтажных распределительных электрощитах | в рабочее время – немедленно, за исключением сложного ремонта, в нерабочее время – в течение 4 часов, за исключением сложного ремонта |
|  | Ремонт электрощитов | в рабочее время – немедленно, за исключением сложного ремонта, в нерабочее время – в течение 4 часов, за исключением сложного ремонта |
| 1.3.4 | Аварийный ремонт систем автоматизированной противопожарной защиты | незамедлительно, не более 3 часов, за исключением сложного ремонта |
| 1.3.5 | Аварийный ремонт общедомовых систем приема телевидения (антенн) | не более 3 часов, за исключением сложного ремонта |
| 1.3.6 | Аварийный ремонт объединенных диспетчерских систем | не более 12 часов, за исключением сложного ремонта |
| 1.3.7 | Аварийный ремонт индивидуального теплового пункта | не более 8 часов, за исключением сложного ремонта |
| 1.3.8 | Аварийный ремонт повысительных насосных станций | не более 3 часов без замены насоса не более 8 часов при замене насоса, за исключением сложного ремонта |
| 1.3.9 | Сопутствующие работы при ликвидации аварий |  |
|  | Отключение стояков на отдельных участках трубопроводов, опорожнение отключенных участков систем центрального отопления и горячего водоснабжения и обратное наполнение их с пуском системы после устранения неисправности | отключение стояков (локализация) на отдельных участках трубопроводов – в течение 30 минут, устранение аварийных повреждений и обратное наполнение систем – не более 3 суток с момента регистрации заявки в аварийно-диспетчерской службе дома |
| 1.4 | Обслуживание слаботочных систем |
|  | Обслуживание переговорно-замочного устройства | 1 раз в месяц |
|  | Обслуживание систем автоматизированной противопожарной защиты | 1 раз в месяц |
|  | Обслуживание системы контроля доступа и видеонаблюдения территории | 1 раз в месяц |
|  | Обслуживание общедомовых систем приема телевидения | 1 раз в месяц |
|  | Обслуживание объединенных диспетчерских систем | 1 раз в месяц |
|  | Обслуживание автоматических ворот | 1 раз в месяц |
|  | Обслуживание системы контроля управления доступом | 1 раз в месяц |
|  | Обслуживание радиоточки | по мере необходимости |
|  | Обслуживание внутридомовой системы оповещения МЧС | 1 раз в месяц |
| 1.5 | Обслуживание индивидуальных технических устройств и сложных инженерных систем |
|  | Техническое обслуживание, регулировка и наладка систем автоматического управления индивидуального теплового пункта | 1 раз в месяц |
|  | Техническое обслуживание повысительных насосных станций | 1 раз в месяц |
|  | Техническое обслуживание коммерческого узла учета тепловой энергии | 1 раз в месяц |
|  | Техническое обслуживание общедомовых узлов учета холодной воды, горячей воды и электроэнергии | 1 раз в месяц |
|  | Техническое обслуживание лифтов | 1 раз в месяц |
|  | Освидетельствование и страхование лифтов | 1 раз в год |
| 2 | ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА |
| 2.1 | Фундаменты |  |
|  | - заделка швов, трещин, восстановление облицовки фундаментов стен, поврежденных участков гидроизоляции; - устранение местных деформаций путем перекладки, усиления, стяжки; - ремонт просевшей отмостки (за исключением случаев, относящихся к капитальному ремонту) | по мере необходимости |
|  | Устройство и ремонт вентиляционных продухов | по мере необходимости |
|  | Восстановление приямков, входов в подвалы | по мере необходимости |
| 2.2 | Стены и фасады |  |
|  | Заделка трещин,отверстий, расшивка швов, герметизация стыков, утепление промерзающих участков стен во вспомогательных помещениях, восстановление поврежденных участков штукатурки и облицовки (за исключением случаев, относящихся к капитальному ремонту) | по мере необходимости |
|  | Ремонт (восстановление) угрожающих падением архитектурных деталей, облицовочных элементов | по мере необходимости |
| 2.3 | Перекрытия |  |
|  | Заделка швов в стыках сборных перекрытий, заделка выбоин и трещин (за исключением случаев, относящихся к капитальному ремонту) | по мере необходимости |
| 2.4 | Крыши |  |
|  | - все виды работ по устранению неисправностей кровли, включая все элементы: примыкания к конструкциям, покрытия парапетов, козырьки над трубами и пр.; - замена водосточных труб (кроме полной замены и за исключением других случаев, относящихся к капитальному ремонту) | по мере необходимости |
|  | Ремонт слуховых окон и выходов на крыши | по мере необходимости |
| 2.5 | Оконные и дверные заполнения |  |
|  | Установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в дверных и оконных проемах | по мере необходимости |
|  | Замена сломанных доводчиков пружин, упоров | по мере необходимости |
|  | Смена оконных и дверных приборов | по мере необходимости |
| 2.6 | Полы |  |
|  | Замена отдельных участков полов и покрытия полов в местах, относящихся к обязательному имуществу дома (за исключением случаев, относящихся к капитальному ремонту) | по мере необходимости |
| 2.7 | Внутренняя отделка и ремонт входных зон |  |
|  | Восстановление штукатурки стен и потолков, облицовки стен и полов отдельными участками (за исключением случаев, относящихся к капитальному ремонту) | по мере необходимости |
|  | Все виды малярных и стекольных работ во вспомогательных помещениях (лестничных клетках, подвалах и т.п.) | по мере необходимости |
|  | Заделка выбоин, трещин ступеней лестниц и площадок, замена отдельных ступеней, проступей, подступенков (за исключением случаев, относящихся к капитальному ремонту) | по мере необходимости |
|  | Частичная замена и укрепление металлических перил | по мере необходимости |
|  | Заделка выбоин, трещин, восстановление гидроизоляции крылец (за исключением случаев, относящихся к капитальному ремонту) | по мере необходимости |
|  | Окраска стен входных зон | по мере необходимости |
| 2.8 | Центральное отопление |  |
|  | - Замена отдельных участков трубопроводов, секций отопительных приборов, запорной и регулировочной арматуры, водоразборных кранов, расширительных баков; - Ремонт циркуляционных, повысительных насосов, воздушных кранов, фитингов (за исключением случаев, относящихся к капитальному ремонту) | по мере необходимости |
|  | Замена контрольно-измерительных приборов | согласно техническому регламенту |
|  | Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов | по мере необходимости |
|  | Укрепление трубопровода | по мере необходимости |
| 2.9 | Водопровод и канализация, горячее водоснабжение |  |
|  | - Замена отдельных участков трубопроводов, запорно-регулировочной арматуры, водоразборных кранов, сифонов, трапов, фитингов, расширительных баков; - Ремонт циркуляционных, повысительных насосов; - Уплотнение соединений (за исключением случаев, относящихся к капитальному ремонту) | по мере необходимости |
|  | Восстановление разрушенной теплоизоляции трубопроводов | по мере необходимости |
|  | Прочистка ливневой и дворовой канализации, дренажа | по мере необходимости |
|  | Укрепление трубопроводов | по мере необходимости |
|  | Замена контрольно-измерительных приборов | согласно техническому регламенту |
| 2.10 | Электроснабжение и электротехнические устройства |  |
|  | Замена неисправных участков электрической сети здания (за исключением случаев, относящихся к капитальному ремонту) | по мере необходимости |
|  | Замена вышедших из строя электроустановочных изделий (выключатели, штепсельные розетки) | по мере необходимости |
|  | Замена светильников | по мере необходимости |
|  | Замена предохранителей, автоматических выключателей, пакетных переключателей, вводно-распределительных устройств, щитов | по мере необходимости |
|  | Замена электродвигателей и отдельных узлов электроустановок инженерного оборудования здания (за исключением случаев, относящихся к капитальному ремонту) | по мере необходимости |
| 2.11 | Вентиляция |  |
|  | Устранение засоров вентиляционных шахт | по мере необходимости |
| 2.12 | Внешнее благоустройство |  |
|  | Замена, ремонт элементов оборудования детских игровых, спортивных площадок, площадок для отдыха, мусорных площадок и навесов для контейнеров-мусоросборников и т.д. (за исключением случаев, относящихся к капитальному ремонту) | по мере необходимости |
| 3 | УБОРКА МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ |
|  | Мытье входных холлов первых этажей | 2 раза в день, за исключением выходных и праздничных дней; 1 раз в день - в выходные и праздничные дни |
|  | Мытье лестничных площадок и маршей лестниц | 1 раз в неделю |
|  | Мытье лифт-холла выше первого этажа | 1 раз в неделю |
|  | Мытье межквартирных коридоров, пылеудаление с горизонтальных поверхностей на этажах | 1 раз в неделю |
|  | Влажная уборка пола кабины лифта, протирка стен лифта, зеркал лифта | 1 раз в день, за исключением выходных и праздничных дней |
|  | Влажная уборка поверхности плафонов | 1 раз в 2 месяца |
|  | Подметание межквартирных коридоров, удаление мелкого мусора, пылеудаление с горизонтальных поверхностей на этажах | 1 раз в неделю |
|  | Влажная протирка дверей шахты лифта (на этажах) | 1 раз в 2 недели |
|  | Удаление механических загрязнений с поверхностей | 1 раз в неделю |
|  | Мытье окон в местах общего пользования | 2 раза в год |
|  | Мытье пола и пылеудаление с горизонтальных поверхностей, а также уборка санузлов в помещениях диспетчера, помещениях охраны, технического персонала и помещениях Управляющей компании | 1 раз в день |
|  | Пылеудаление со стен | 1 раз в год |
|  | Уборка технических помещений дома | не реже 1 раз в квартал |
|  | Влажная протирка дверей, отопительных приборов, подоконников | 1 раз в квартал |
| 4 | УБОРКА ТЕРРИТОРИИ АВТОСТОЯНКИ |
|  | Влажная уборка входных групп | 1 раз в 2 дня, за исключением выходных и праздничных дней |
|  | Влажная уборка территории автостоянки | 1 раз в неделю |
|  | Уборка территории автостоянки/мусора, подметание | 3 раза в неделю |
|  | Влажная протирка дверей, отопительных приборов, пожарных шкафов (снаружи), табличек, указателей, кнопок сигнализации и др. элементов интерьера | 1 раз в месяц |
|  | Обеспыливание коммуникаций | 1 раз в год |
| 5 | САНИТАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ |
|  | Уборка площадки перед входом в парадные | 1 раз в день |
|  | Очистка металлической решетки и приямках | 4 раза в месяц |
|  | Подметание снега ручное | по мере необходимости |
|  | Сдвигание снега ручное | по мере необходимости |
|  | Пескопосыпка ручная | по мере необходимости |
|  | Посыпка территории противогололедными материалами | по мере необходимости |
|  | Подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в день |
|  | Подметание территории в летний период | 1 раз в день |
|  | Уборка мусора с газонов зимой | 1 раз в день |
|  | Уборка мусора с газонов летом | 1 раз в день |
|  | Выкашивание газонов | По мере необходимости, но не реже 1 раза в 10 дней |
|  | Уборка скошенной травы | По мере необходимости, но не реже 1 раза в 10 дней |
|  | Уборка контейнерных площадок | 1 раз день |
|  | Работы по очистке от мусора и промывке урн | по мере необходимости |
|  | Помывка урн в теплый сезон | 2 раза в месяц |
|  | Дератизация | 1 раза в месяц |
|  | Дезинсекция | по мере необходимости |
|  | Поливка газонов (в теплый период) | по мере необходимости |
|  | Прополка зеленых насаждений, формирование приствольных лунок растений | 1 раз за агротехнический период (с мая по сентябрь) |
| 6 | УПРАВЛЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ |
| 6.1 | Услуги центра по работе с клиентами |
|  | Прием телефонных и электронных сообщений клиентов, выдача консультаций | ежедневно, кроме выходных и праздничных дней. |
|  | Подготовка и направление ответов на устные, письменные обращения клиентов | ответ на письменные обращения предоставляется в течение 20 рабочих дней после регистрации обращения, ответ на электронные обращения – не позднее 5 рабочих дней с момента получения (если не требует дополнительного сбора информации) |
|  | Подготовка и проведение общих собраний собственников помещений | не менее 1 раза в год |
|  | Проведение переговоров и заключение договоров оказания услуг между управляющей компанией и собственниками помещений | еженедельно |
|  | Претензионная работа с должниками, досудебное взыскание задолженности | 1 раз в месяц |
|  | Подготовка и проведение опросов о состоянии качества оказания услуг | 1 раз в год |
|  | Выездной контроль качества оказания услуг на объектах управления | еженедельно |
|  | Проведение личного приема клиентов, урегулирование разногласий | по мере необходимости |
|  | Поддержка деловых контактов с инициативными группами собственников, Советами МКД | еженедельно |
|  | Размещение и поддержка актуальной информации на сайте, в социальных сетях, инфостендах | ежедневно |
|  | Анализ, разработка и внедрение новых процедур по повышению качества предоставления услуг | по мере необходимости |
| 6.2 | Услуги расчетного центра |
|  | Ведение бухгалтерского и налогового учетов юридического лица, производство расчетов | ежедневно, кроме выходных и праздничных дней. |
|  | Сбор, анализ и предоставление отчетов акционерам и собственникам помещений | по мере необходимости |
|  | Производство начислений квартирной платы, расчет льгот, выдача финансовых справок | 1 раз в месяц |
|  | Проведение приемов собственников (возможно консультирование по телефону) по вопросам начисления квартирной платы | 2 раза в неделю |
| 6.3 | Услуги юридического отдела |
|  | Разработка договоров с контрагентами, контроль соблюдения договорных обязательств | по мере необходимости |
|  | Представление интересов управляющей компаний в судах | по мере необходимости |
|  | Представление интересов управляющей компаний в контролирующих органах исполнительной власти | по мере необходимости |
|  | Представление интересов собственников помещений по возмещению ущерба страховыми компаниями | по мере необходимости |
|  | Предоставление правовых консультаций собственникам и объединениям собственников помещений по вопросам обслуживания общедомового имущества | по мере необходимости |
|  | Судебное взыскание задолженности собственников помещений перед управляющей компанией | по мере необходимости |
| 6.4 | Услуги отдела по работе с персоналом |
|  | Поиск, прием и увольнение персонала для объектов управления, кадровое делопроизводство | по мере необходимости |
|  | Проведение мероприятий по охране труда и технике безопасности | 1 раз в месяц |
|  | Организация обучения персонала процедурам исполнения стандартов обслуживания | по мере необходимости |
| 6.5 | Услуги службы технической эксплуатации |
|  | Организация текущего обслуживания и текущего ремонта инженерных систем многоквартирного дома, приемка качества выполнения работ | ежедневно кроме выходных и праздничных дней |
|  | Прием инженерных систем новых объектов, текущий мониторинг состояния конструкций, узлов и соединений | по мере необходимости |
|  | Заключение прямых договоров на поставку коммунальных услуг, сопровождение исполнения договоров | по мере необходимости |
|  | Выдача консультаций по устройству инженерных систем внутри помещений собственников, технический надзор за качеством проведения работ | по мере необходимости |
|  | Организация и контроль мероприятий по исполнению гарантийных обязательств застройщиков | по мере необходимости |
|  | Организация и контроль исполнения противопожарных мероприятий, обучение персонала | по мере необходимости |
|  | Руководство выездными инженерными группами по обслуживанию и ремонту тепловых, слаботочных систем, систем электроснабжения зданий | ежедневно кроме выходных и праздничных дней |
| 7 | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ |
| 7.1 | Аварийно-диспетчерская служба |
|  | Прием заявок, заявлений от жильцов, в т.ч. по гарантийным обязательствам Застройщика, их обработка и доведение до исполнителя | круглосуточно |
|  | Контроль работы диспетчерских систем жилого комплекса, прием и обработка сигналов, поступающих на диспетчерский пульт | круглосуточно |
| 7.2 | Служба администраторов территории |
|  | Локализация аварийных ситуаций (перекрытие стояков водоснабжения в случае сильной протечки, отработка сигналов пожарной и охранной сигнализации, приходящих на диспетчерский пульт) | в вечернее и ночное время |
|  | Обеспечение установленного порядка на территории автостоянки и пропускного режима на территории | круглосуточно |
|  | Пресечение преступлений против имущества автостоянки и предупреждение чрезвычайных ситуаций | круглосуточно |
| 8 | Клининг фасадного остекления (для квартир) | 1 раз в год |

ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЯЕМЫХ С 01 АВГУСТА 2022 ГОДА ТАРИФОВ ПО СОДЕРЖАНИЮ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ, СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАТОРОВ ТЕРРИТОРИИ

| Площадь, кв.м.: | Ириновский 32 | Ириновский 34 | Общая |
| --- | --- | --- | --- |
| жилье | 11 802,90 | 11 792,70 | 23 595,60 |
| нежилье | 687,30 | 743,40 | 1 430,70 |
| паркинг | 2 210,90 | 2 104,60 | 4 315,50 |
|  | 14 701,10 | 14 640,70 | 29 341,80 |

| Статья расходов | Долж ность | Кол-во | ФОТ 1 человека, руб. | ФОТ, руб. | Доплата за работу в празднич ные дни, руб. | Резерв отпусков, руб. | ФОТ_ итого, руб. | Страховые взносы, руб. | Канцтовары, материалы, руб. | Спец одежда, руб. | Обучение, руб. | Услуги сторонних орг-ций, руб. | ИТОГО РАСХОДЫ, руб. | Налог при УСН, руб. | Рентабельность 10%, руб. | Тариф_проект, руб./м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание общего имущества | Управляющий | 1 | 59 500 | 59 500 |  |  | 59 500 | 10 869 | 17 598 | 274 | 862 | 37 127 | 191 469 | 1 819 | 19 329 | 7,25* |
|  | Техник-универсал | 1 | 50 000 | 50 000 |  | 4 167 | 54 167 | 10 069 |  | 529 | 475 |  |  |  |  |  |
| Аварийно-диспетчерская служба | Диспетчер | 4 | 26 450 | 105 800 | 3 857 | 8 817 | 118 474 | 25 549 | 8 761 | 1 100 | 983 | 6 100 | 160 967 | 1 529 | 16 250 | 6,09* |
| Служба администраторов территории | Администратор территории | 4 | 23 000 | 92 000 | 3 857 | 7 667 | 103 524 | 23 306 | 2 324 | 1 845 |  |  | 130 999 | 1 244 | 13 224 | 5,81** |

* в расчете тарифов на содержание общего имущества многоквартирного дома и аварийно-диспетчерской службы применяется площадь жилых и нежилых встроенных помещений, включая автостоянку – 29 341,80 кв.м.

** в расчете тарифа  на содержание службы администраторов территории применяется площадь жилых и нежилых встроенных помещений (без площади автостоянки) – 25 026,30 кв.м.

| Услуги сторонних организаций*** | Статья расходов | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- |
|  | Содержание общего имущества многоквартирного дома |
|  | Услуги по дератизации, дезинфекции объекта | 615 |
|  | Услуги по чистке ковриков объекта | 3 296 |
|  | Обслуживание трактора, газонокосилки | 1 417 |
|  | Высотные работы по удалению сосулек и наледи | 3 333 |
|  | Обслуживание фонтана во внутреннем дворе | 7 500 |
|  | Услуги по испытанию средств защиты, поверке электрооборудования, утилизации люминисцентных ламп | 5 000 |
|  | Услуги по измерению сопротивления изоляции сетей электроснабжения | 2 778 |
|  | Страхование гражданской ответственности | 7 500 |
|  | Праздничные украшения | 5 688 |
|  | Итого расходы | 37 127 |
|  | Аварийно-диспетчерская служба |
|  | Расходы на услуги связи объектов | 1 200 |
|  | Услуги экстренного вызова охранных предприятий | 4 900 |
|  | Итого расходы | 6 100 |

ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЯЕМЫХ С 01 АВГУСТА 2022 ГОДА ТАРИФОВ НА УБОРКУ МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, САНИТАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ, УБОРКУ ТЕРРИТОРИИ АВТОСТОЯНКИ

| Статья расходов | Должность | Кол-во | ФОТ 1 человека, руб. | ФОТ, руб. | Резерв отпусков, руб. | ФОТ_ итого, руб. | Страхо вые взносы, руб. | Матери алы /инвен тарь, руб. | Спец одежда, руб. | Мат-лы для озелене ния и весенней покраски, руб. | Услуги мех. Уборки снега, руб. | ИТОГО РАСХОДЫ, руб. | Налог при УСН, руб. | Рента Бель ность 10%, руб. | Тариф_ проект, руб./м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уборка мест общего пользования | Уборщик МОП | 1,5 | 32 200 | 48 300 | 4 025 | 52 325 | 11 016 | 7 000 | 767 |  |  | 71 108 | 676 | 7 178 | 3,35* |
| Санитарное содержание придомовой территории | Дворник-разнорабочий | 2 | 36 800 | 73 600 | 6 133 | 79 733 | 16 183 | 5 000 | 1 059 | 5 833 | 10 000 | 117 808 | 1 119 | 11 893 | 5,23** |
| Уборка территории автостоянки | Уборщик паркинга | 1 | 26 450 | 26 450 | 2 204 | 28 654 | 6 409 | 2 500 | 511 |  |  | 38 075 | 362 | 3 844 | 9,80*** |

* в расчете тарифа на уборку мест общего пользования применяется площадь жилых помещений – 23 595,60 кв.м.

** в расчете тарифа на санитарное содержание придомовой территории применяется площадь жилых и нежилых встроенных помещений (без площади автостоянки) – 25 026,30 кв.м.

** в расчете тарифа на уборку территории автостоянки применяется площадь автостоянки – 4 315,50 кв.м.

ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЯЕМОГО С 01 АВГУСТА 2022 ГОДА ТАРИФА на СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ, СТРАХОВАНИЕ ЛИФТОВ

| Площадь, м2: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| жилье | 23 595,60 |  |  |  |
| Площадь первых этажей, м2 | 0,00 |  |  |  |
| Лифты грузопассажирские - грузоподъемность 1000 кг, этажность 25 |
| Базовая ставка, руб./лифт | 6017,79 |
| Коф-т | 0,045 |
| Кол-во лифтов в доме | 2 |
| Этажность | 25 |
| Тех.обслуживание лифтов, включая ежегодное страхование, диагностику, руб. | 24 492,41 |
| Лифты грузопассажирские - грузоподъемность 450 кг, этажность 24 |
| Базовая ставка, руб./лифт | 6017,79 |
| Коф-т | 0,045 |
| Кол-во лифтов в доме | 4 |
| Этажность | 24 |
| Тех.обслуживание лифтов, включая ежегодное страхование, диагностику, руб. | 47 901,61 |
| Итого стоимость обслуживания лифтов, страхование, диагностика, руб. |  | 72 394,01 |
| Тариф, руб./м2 |  |  |  | 3,07 |

* в расчете тарифа применяется площадь жилых помещений без первых этажей– 23 595,60  кв.м.